2021年全省职业院校技能大赛

大气环境监测与治理技术项目

赛

项

规

程

二〇二一年三月

一、赛项名称

赛项名称：大气环境监测与治理技术

英语翻译：Atmospheric Environmental Monitoring and Control Technology

赛项组别：高职组

赛项归属产业：环保产业

二、竞赛目的

通过比赛推动全国高职院校环保类相关专业的建设与课程改革，为全国高职环保类院校提供一个技术相互交流的平台，促进校企合作与产业发展，促进工学结合人才培养模式的改革与创新，培养学生的可持续发展能力，考核学生在大气环境监测、烟气处理工艺的设计、烟气处理设备的安装调试、烟气检测与分析及烟气处理系统的运行维护等方面的综合性实践与创新能力，锻炼学生分析问题、解决问题能力，以及团队协作能力，对职业教育课程改革起到引领作用，提升学生职业能力和就业质量，为社会培养大气监测和治理的高素质技术技能人才。

三、竞赛内容

竞赛内容：

本竞赛在一个公共的大气环境监测与治理技术综合实训平台上进行，为理论和实操一体，由工艺设计、技能操作和职业素养三部分内容组成，其中工艺设计占权重20%，技能操作部分占权重75%，职业素养部分占权重5%。竞赛为理论和实操一体为3小时。具体见表1。

表1  竞赛内容、时间与权重表

| 竞赛内容 | 竞赛时间（小时） | 所占权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 工艺设计 | 3 | 20 |
| 技能操作部分 |  | 75 |
| 职业素养 |  | 5 |

考核内容包括：

竞赛为理论和实操一体3小时，包括烟气处理工艺设计、自动控制程序设计、污染源配制、系统运行的处理设备（安装调试、运行维护）、pH在线监测、二氧化硫在线监测、氮氧化物在线监测、一氧化碳在线监测、氧气在线监测、粉尘颗粒物监测、烟尘采样，以及触控一体机和配电柜的上电运行操作等内容。根据给定的任务书，完成以下操作内容：

1.烟气处理工艺设计（20分）

（1）系统工艺设计、处理设备选型计算。

（2）绘制系统平面定位图。

（3）绘制工艺流程图。

（4）监测数据处理与换算等。

2.烟气处理系统部件、管道、传感器的安装连接（15分）

（1）发尘系统、布袋除尘器系统、湿法脱硫系统的安装连接。

（2）烟气处理系统硬管管路、气管管路的连接。

（3）传感器安装。

3.烟气处理系统电源线路连接（5分）

动力系统线路、传感器系统线路的连接。

4. 烟气处理系统调试（5分）

（1）电源系统、动力系统的调试。

（2）系统程序的编写和参数的设置。

5.设备整体运行（15分）

（1）模拟气源、脱硫碱液的配制。

（2）锅炉系统、布袋除尘器系统、脱硫系统、吸附系统等的运行与维护。

6.烟气处理系统污染因子监测（35分）

温湿度指标、烟气流量、烟气黑度、污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、汞及其化合物）排放浓度及剩余氧含量等的监测。

7.职业素养（5分）

比赛现场做到企业“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）。

（1）操作不当损坏工具。

（2）工作台面遗留工具、零件。

（3）操作结束工具未能整体摆放。

（4）不尊重考场裁判和工作人员，违反竞赛规则。

（5）比赛团队分工明确合理、操作规范、文明竞赛。

四、竞赛方式

1.竞赛采取团队比赛方式，每个参赛队由3名选手组成，其中队长1名。选手须为全省高等职业院校2021年春季在籍同校学生，不限制性别、年级,每支参赛队不超过两名指导教师。每校限报一支参赛队，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。不允许更换新的指导教师，允许指导教师缺席。

2.各参赛院校要为选手和指导老师购买大赛期间意外伤害保险和医疗保险。

3.比赛时间为3个小时，比赛形式理论与实践操作一体，在指定场地大气环境监测与治理技术综合实训平台工位上进行，采用小组合作的形式，在规定时间内完成比赛内容并提交相关内容。

4.裁判组依据赛项评分方法及评分标准进行评价评分。

5.抽签

1）抽签时间：详见竞赛流程表

2）抽签原则：抽签按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》要求进行，赛项当天进行两次加密，加密后参赛选手中途不得擅自离开赛场。分别由两组加密裁判组织实施加密工作，管理加密结果。监督员全程监督加密过程。

6.加密方式

1）第一组加密裁判，组织参赛队进行第一次抽签，由队长抽签产生参赛编号，替换参赛队的参赛证等个人身份信息，填写一次加密记录表后，连同选手参赛证等个人身份信息证件，当即装入一次加密结果密封袋中单独保管。

2）第二组加密裁判，组织参赛队进行第二次抽签，由队长抽签产生确定赛位号，替换参赛队参赛编号，填写二次加密记录表后，连同选手参赛编号，当即装入二次加密结果密封袋中单独保管。

3）所有加密结果密封袋的封条均需相应的加密裁判和监督人员签字。密封袋在监督人员监督下由加密裁判放置于保密室的保险柜中保存。

4）参赛队选手凭赛位号进入赛场，不得携带其他显示个人身份信息和违规的物品。现场裁判负责引导参赛队伍至赛位前等待竞赛指令。比赛开始前，在没有裁判允许的情况下， 严禁随意触碰竞赛设施和阅读试题内容。比赛中途不得离开赛场。

五、竞赛流程

赛项流程见下表：

| 日期 | 时间 | 工作内容 | 地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 9：00-15：00 | 报到登记,领取物品 | 贤君宇宾馆 | 赵培植18993111789 |
|  | 15：00-15：30 | 赛前说明会，抽号 | 待定 | 赵培植18993111789 |
|  | 15：30-16：30 | 熟悉赛场环境 | 云岩509 | 赵培植 18993111789 |
| 第二天 | 上午 |  |  |  |
|  | 7：30 | A组，到达侯赛区 | 云岩609 | 赵培植 18993111789 |
|  | 7：30-8：00 | 参赛队员检录、抽工位号 | 云岩610 | 检录、加密裁判 |
|  | 8：00-11：00 | 比赛 | 云岩509 | 现场裁判 |
|  | 11：00-11：30 | 结果评分 | 云岩509 | 现场裁判 |
|  | 下午 |  |  |  |
|  | 13：30 | B组，到达侯赛区 | 云岩609 | 赵培植 18993111789 |
|  | 13：30-14：00 | 参赛队员检录、抽工位号 | 云岩610 | 检录、加密裁判 |
|  | 14：00-17：00 | 比赛 | 云岩509 | 现场裁判 |
|  | 17：00-17：30 | 结果评分 | 云岩509 | 现场裁判 |
|  | 18：00-18：30 | 统分 |  | 赵培植 18993111789 |
|  | 18：30-20：30 | 成绩发布 | 图书馆大厅 | 赵培植 18993111789 |

竞赛流程见下图：

六、竞赛命题

本赛项是团体赛，赛题由大赛组委会指定专家组命题制试卷，由省教育厅全程监控，赛项专家和裁判由大赛组委会聘请。本赛项竞赛试题采用题库方式，题库参考大气环境监测与治理技术国赛题库。竞赛试题包括2套试题方案，每套方案赛题重复率不超过50%，正式赛题在比赛前三天内，在现场监督人员随机排序后，由裁判长指定相关人员抽取。

七、竞赛规则

1.参赛选手须为2021年在籍高职院校学生。

2.竞赛前1日15:30—16:30安排各参赛队领队、参数选手熟悉赛场。

3.严禁参赛选手、赛项裁判、工作人员私自携带通讯、摄录设备进入比赛场地。

4.参赛选手所需的硬件、软件和辅助工具统一提供，参赛队不得使用自带的任何有存储功能的设备，如硬盘、光盘、U盘、手机、随身听等。

5.所有参赛选手都必须携带参赛证件进行检录。

6.参赛队比赛正式开始后方可进行相关操作。

7.比赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和指示。因选手原因造成设备故障或损坏而无法继续比赛的，裁判长有权决定中止该队比赛；非因选手个人原因造成设备故障的，由裁判长视具体情况作出裁决。

8.比赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认已成功提交竞赛要求的配置文件和文档，裁判员与参赛队队长一起签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。

9.成绩评定评分方法分为现场评分和结果评分。“工艺设计”、“技能操作部分”和“职业素养”现场评分和结果评分由评分裁判竞赛过程中人工评分完成。

10.评判结束后，记分员负责在监督人员监督下完成统分工作，统分表由记分员、裁判长、监督组成员共同签字确认，在监督组监督下由裁判长审核签字后封装。

11.大赛最终成绩由大赛组委会秘书处公示后公布，任何组织和个人，不得擅自对大赛成绩进行涂改、伪造或用于欺诈等违法犯罪活动。

八、竞赛环境

1.竞赛工位：每个工位占地不小于21㎡（7.0m×3.0m），且标明工位号，布置实训平台装置1套、工作桌1张。竞赛工位配有工作桌，供选手书写、摆放工、量、刀具。每个竞赛工位配有相应数量的清洁器具。

2.赛场内每个赛位提供三相380V电源一路，功率不小于4KW；提供独立于单相220V电源一路，功率不小于0.5KW。竞赛场地布线要采用扣线板。

3.赛场提供分析天平3台及恒温鼓风干燥箱3台。

4.竞赛现场触摸屏需要配备Autocad2008以上版本，S7-200SMART西门子可编程控制软件。

5.竞赛工位有隔离标示或护栏，确保选手不受外界影响参加竞赛。赛场提供稳定的照明、水、电、气源和供电应急设备等。

6.竞赛场地要宽敞明亮，有空调或风扇降温措施，地面要干燥。赛场提供进水和排水口，赛场要通风。

7.赛场设有安保、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

8.组委会安排交通车接送各代表队从驻地至赛场往返的参赛和参加会议等活动。

九、技术规范

参赛代表队在实施竞赛项目时要求遵循如下规范：

本竞赛按照《大气环境监测工》《环境监测工》中规定的国家职业资格高级工的相关知识与技能要求实施，相关技术要求、操作规程要求、生产工艺要求等标准如下：

1.国家职业标准

①气体净化工国家职业标准（职业编码：6-03-01-03）

②烟气制酸工国家职业标准（职业编码：6-02-04-06）

③锅炉本体设备检修工国家职业标准（职业编码：6-07-04-01）

④脱硫值班员国家职业标准（职业编码：6-07-02-12）

⑤脱硫设备检修工（试行）国家职业标准（职业编码：6-07-04-17）

⑥采气工国家职业标准（职业编码：6-01-06-03）

⑦室内环境治理员（试行）国家职业标准（职业编码：X2-02-31-04）

⑧锅炉操作工国家职业标准（职业编码：4-07-03-04）

⑨锅炉设备装配工国家职业标准（职业编码：6-05-03-03）

2.相关知识、技能、标准

满足高职环境类等相关专业所规定的教学内容中涉及到大气污染控制技术、大气环境监测技术、烟气除尘技术、烟气脱硫技术、活性炭吸附技术等方面的知识和技能要求。

①《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014

②锅炉烟尘测试方法GB5468-1991

③固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996

④固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法HJ/T42-1999

⑤固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T43-1999

⑥固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法HJ/T56-2000

⑦固定污染源排气中二氧化硫的测定  定电位电解法HJ/T57-2000

⑧固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范HJ/T373-2007

⑨固定源废气监测技术规范HJ/T397-2007

⑩固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T398-2007

⑪固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）HJ543-2009

⑫固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法HJ629-2011

⑬固定污染源废气中氮氧化物的测定非分散红外吸收法HJ692-2014

⑭固定污染源废气中氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014

⑮污染源自动监控管理办法（国家环境保护总局令第28号）

⑯环境监测管理办法（国家环境保护总局令第39号）

⑰烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999

⑱烟气采样器技术条件 HJ/T47-1999

⑲环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法  HJ653-2013

⑳环境空气质量标准  GB3095—2012

十、技术平台

赛场提供的技术平台由合作企业浙江天煌科技实业有限公司提供。“THEMDQ-1型 大气环境监测与治理技术综合实训平台”见图1，技术平台组成明细见表2，监控系统基本配置见表3，配套工具明细见表4，赛场提供软件名称版本见表5。工具、量具、耗材由赛项合作单位统一提供。

图1 THEMDQ-1型大气环境监测与治理技术综合实训平台

表2 技术平台组成明细

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢钢架 | 尺寸：2200mm×800mm×1156 mm和2200mm×800mm×956mm；材料：50×50mm不锈钢管材制作；功能：用于反应器、动力部件的固定和摆放 | 1 | 套 |
|  | 不锈钢碱液水箱 | 尺寸：540mm×400mm×430mm；材料：1.5mm不锈钢板材制制作；功能：用于脱硫碱液的配置 | 1 | 套 |
|  | 不锈钢清水箱 | 尺寸：250mm×200mm×430mm；材料：1.5mm不锈钢板材制制作；功能：用于对碱液水箱的补给 | 1 | 套 |
|  | 锅炉系统 | 尺寸：φ306 mm×855mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：模拟焚烧锅炉，作为系统污染源 | 1 | 套 |
|  | 旋风除尘器 | 尺寸：φ120 mm×750mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：去除10μm以上的粉尘 | 1 | 套 |
|  | 袋式除尘器 | 尺寸： 640 mm×460mm×1450mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：可净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子 | 1 | 套 |
|  | 洗涤塔 | 尺寸：φ250 mm×1653mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：用于喷淋脱硫 | 1 | 套 |
|  | 活性炭吸附塔 | 尺寸：φ300 mm×1618mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：用于装填填料吸附烟气 | 1 | 套 |
|  | 消音系统 | 尺寸：φ160 mm×500mm；材料：304不锈钢材质；功能：用于降低风机的噪音分贝 | 1 | 套 |
|  | 送尘系统 | 尺寸：φ45 mm×266mm；材料：304不锈钢材质；功能：用于除尘器系统的送尘 | 1 | 套 |
|  | 排尘系统 | 尺寸：φ63 mm×706mm；材料：304不锈钢材质；功能：用于对除尘器系统的排尘。 | 1 | 套 |
|  | 烟囱 | 尺寸：φ114 mm×2100mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：用于烟气的排放和尾气监测 | 1 | 套 |
|  | 风机 | 双级高压离心风机，流量：320～560m³/h；功率：0.9KW；供电电源：AC380V,功能：用于系统烟气输送 | 1 | 台 |
|  | 水泵 | 供电电源：AC380V；流量：0～1.1 m³/h；扬程：20～30m；吸程：6～8m ；功能：用于脱硫碱液的输送 | 3 | 台 |
|  | 电磁式空气泵 | 供电电源：AC220V；功率：520W；最大风量：450 L/min；最大风压：9kPa；功能：用于锅炉系统的烟气输送 | 1 | 台 |
|  | 电动调节阀 | 供电电源：AC220V；尺寸：DN50；输入信号：4～20mA；功能：用于系统管道流量的控制 | 1 | 台 |
|  | 质量流量控制器 | 介质：SO2；流量：10～100SCCM；输入输出信号：4～20mA；功能：用于二氧化硫气体的计量控制 | 1 | 台 |
|  | 调速电机 | JSCC系列，供电电源：AC220V | 3 | 台 |
|  | 振打电机 | 供电电源：AC380V；功率：70W；激振力：400N；振次：3000r/min | 1 | 台 |
|  | 面板流量计 | LZM系列转子流量计 | 5 | 个 |
|  | 温湿度传感器 | 温度范围：0～50℃；湿度范围：0～100%RH；输出信号：4～20mA | 2 | 套 |
|  | 铂热电阻 | PT100 | 1 | 套 |
|  | 压力传感器 | 测量范围：-10～10KPa；输出信号：4～20mA | 1 | 套 |
|  | 差压传感器 | 测量范围：0～3KPa；输出信号：1～5V | 3 | 套 |
|  | 粉尘传感器 | 供电电源：DC5V；检测范围0.5～10μm；输出信号：串口输出 | 1 | 套 |
|  | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0～100ppm；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示 | 2 | 套 |
|  | 氮氧化物传感器 | 测量范围：0～100ppm；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示 | 1 | 套 |
|  | 一氧化碳传感器 | 测量范围：0～500ppm；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示 | 1 | 套 |
|  | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0～2000ppm；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示。 | 1 | 套 |
|  | 氧气传感器 | 测量范围：0～30%VOL；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示 | 1 | 套 |
|  | 物位仪 | 测量范围：0.06～1m；输出信号：4～20mA | 1 | 套 |
|  | 在线pH仪 | 量程：0～14；输出信号：4～20mA | 1 | 套 |
|  | 风速仪 | 测量范围：0～20m/s；输出信号：4～20mA | 2 | 套 |
|  | 粉尘采样器 | 供电电源：AC220V；流量：5～35L/min；定时设定：0～99分59秒 | 1 | 套 |

表3 监控系统基本配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气控制柜 | 尺寸：700mm×600mm×1800mm;材料：钢板静电喷塑工艺；功能：实现与对象连接和控制以及与电脑的通讯连接编程功能 | 1 | 个 |
|  | PLC控制器 | 西门子主机 CPUSR40 | 1 | 个 |
|  | 模拟量输出模块 | 西门子EMAI04 | 4 | 个 |
|  | 模拟量输入输出模块 | 西门子EMAM06 | 1 | 个 |
|  | 三菱变频器 | FR-D740-1.5K-CHT | 1 | 个 |
|  | 漏电保护器 | DZ47-63LEP-4P-20A | 1 | 个 |
|  | 交流接触器 | 220V | 1 | 个 |
|  | 电机调速器 | SF系列 | 3 | 个 |
|  | 蜂鸣器 | LA42SMFA-DC24V 红 | 1 | 个 |
|  | 中间继电器 | ARM系列 | 12 | 个 |
|  | 工作状态指示灯 | 黄、绿、红 | 15 | 个 |
|  | 温度变送器 | SBWZP-01(0-200℃) | 1 | 个 |
|  | 触控一体机 | 供电电源：AC220V；规格尺寸：42寸液晶，用于监测数据显示 | 1 | 套 |
|  | 监控软件 | 包括系统工艺流程演示，设备结构展示，数据显示采集处理，设备运行控制。 | 1 | 套 |

表4 配套工具明细

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配套 工具 | 包含采样枪、毕托管、复合管割刀、卷尺、扳手、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、劳保用品等。 | 1套 |

表5 赛场提供软件名称版本

| 序号 | 系统及软件名称 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | 编程软件 | STEP 7-200 SMART |  |
| 3 | MCGS触摸屏软件 | MCGS 嵌入版7.7 |  |
| 4 | 办公软件 | Office 2003（Word/Excel） |  |

十一、成绩评定

评分标准:总分100分，具体如下：

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气处理系统设计 | 20% | 1.系统工艺设计、处理设备选型计算 | 5 | 结果评分 |
|  |  | 2.绘制系统平面定位图 | 5 |  |
|  |  | 3.绘制工艺流程图 | 5 |  |
|  |  | 4.监测数据处理与换算 | 5 |  |
| 烟气处理系统部件、管道、传感器安装连接 | 15% | 1.布袋除尘器系统安装连接 | 4 | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.湿法脱硫系统的安装连接 | 2 |  |
|  |  | 3.烟气处理系统硬管管路的连接 | 4 |  |
|  |  | 4.烟气处理系统气管管路的连接 | 3 |  |
|  |  | 5.传感器的位置的安装 | 2 |  |
| 烟气处理系统电源线路连接 | 5% | 1.动力系统线路的连接 | 3 | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.传感器系统线路的连接 | 2 |  |
| 烟气处理系统调试 | 5% | 1.电源系统调试 | 1 | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.动力系统调试 | 1 |  |
|  |  | 3.系统程序的编写 | 2 |  |
|  |  | 4.系统参数的设置 | 1 |  |
| 设备整体运行 | 15% | 1.模拟气源的配制 | 4 | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.脱硫碱液的配制 | 6 |  |
|  |  | 3.锅炉系统的运行及维护 | 4 |  |
|  |  | 4.布袋除尘器系统运行及维护 | 4 |  |
|  |  | 5.脱硫系统的运行及维护 | 2 |  |
| 烟气处理系统污染因子监测 | 35% | 1.温湿度指标监测 | 5 | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.烟气流量监测 | 5 |  |
|  |  | 3.颗粒物（PM2.5、PM10）监测 | 3 |  |
|  |  | 4.烟气采样器采集数据计算 | 5 |  |
|  |  | 5.二氧化硫监测 | 5 |  |
|  |  | 6.氮氧化物监测 | 3 |  |
|  |  | 7.一氧化碳监测 | 3 |  |
|  |  | 8.烟气黑度监测 | 3 |  |
|  |  | 9.汞及其化合物监测 | 2 |  |
| 职业素养 | 5% | 1.操作不当损坏工具 | 1 | 过程评判 |
|  |  | 2.工作台表面遗留工具、零件 | 1 |  |
|  |  | 3.操作结束工具未能整齐摆放 | 1 |  |
|  |  | 4.不尊重考场裁判和工作人员 | 1 |  |
|  |  | 5.违反竞赛规则 | 1 |  |

（一）组织分工

1.本竞赛参与赛项成绩管理的组织机构包括裁判组、监督组和仲裁组，受赛项执委会领导。裁判组设置裁判7人，包括裁判长1名，裁判6名。

2.监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。

3.仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

4.竞赛将制定裁判遴选管理办法、赛事保密细则和预案、命题管理办法等制度，保证竞赛的公平公正。赞助企业、参赛院校不安排人员进入裁判团队。

（二）评分方法

1.本赛项的评分方法分为：现场评分和结果评分。

2.根据评分标准设计评分表，包括现场打分和竞赛成果打分。

3.现场评分。对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由参赛选手、裁判员、裁判长签字确认。

4.结果评分。结果评分是对参赛选手提交的竞赛成果，依据赛项评分标准进行评价评分。

5.每个裁判小组汇总本组所有的评分表，计算成绩，本组裁判成员签字确认。成绩汇总表备案以供核查。

6.为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

7.竞赛成绩经复核无误后，经裁判长、监督人员审核签字后公布。

十二、赛场预案

赛场备用工位：赛场提供占总参赛队伍5%的备用工位。

现场应急预案详情，如下：

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

十三、申诉与仲裁

1.各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向仲裁组提出申诉。

2.申诉主体为参赛队领队。

3.申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交仲裁组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

4.提出申诉应在赛项比赛结束后1小时内向仲裁组提出。超过时效不予受理。

5.仲裁工作组在接到申诉报告后的1小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。

6.对仲裁组复议结果不服的，可由代表队所在院校校级领导向大赛仲裁委员会提出申诉。大赛仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

7.申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

8.申诉方可随时提出放弃申诉。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.每支参赛队由3名2021年在籍高职院校学生组成，性别和年级不限，包括队长1名。

2.参赛队应仔细阅读大赛执委会发布的文件内容，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参赛；要按执委会统一要求，准时到达赛前说明会现场，会议期间要认真领会会议内容，如有不明之处，可直接向工作人员询问。

3.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛执委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

4.在比赛期间，各参赛队要注意饮食卫生，防止食物中毒；各参赛队要保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其他意外情况的发生。

5.参加比赛前要求参赛队为参赛选手购买人身意外伤害保险。

6.各参赛队应在竞赛开始前一天规定的时间段进入赛场熟悉环境。入场后，赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，参赛队员必须确认材料、工具等。

7.本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁工作组的裁决是最终裁决。

8.本竞赛项目的解释权归大赛执委会。

（二）指导教师须知

1.各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2.各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。

3.竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，领队、指导教师及其他人员一律不得进入竞赛现场。

4.参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由领队向赛项仲裁工作组提出书面报告。

5.对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，并做好选手工作。参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

6.指导老师应及时查看大赛专用网页有关赛项的通知和内容，认真研究和掌握本赛项竞赛的规程、技术规范和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手在报名获得确认后，原则上不再更换。如在筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格要求补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。不允许更换新的指导教师，允许指导教师缺席。

2.参赛选手严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

3.参赛选手凭证进入赛场，在赛场内操作期间应当始终佩戴参赛凭证以备检查。

4.参赛选手进入赛场，不允许携带任何书籍和其他纸质资料（相关技术资料的电子文档由赛项执委会提供），不允许携带通讯工具和存储设备（如U盘）。竞赛统一提供计算机以及应用软件。

5.各参赛队应在竞赛开始前一天规定的时间段进入赛场熟悉环境。入场后，赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，参赛队员必须确认材料、工具等。

6.竞赛时，在收到开赛信号前不得启动操作设备。各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排。在指定赛位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。

7.竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行比赛的（例如因综合布线发生短路导致赛场断电、造成设备不能正常工作），现场裁判员有权中止该队比赛。

8.在半天的比赛期间，选手在8:00-11:30连续工作，饮水等由赛场统一提供。选手休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。

9.凡在竞赛期间提前离开的选手，当天不得返回赛场。

10.为培养技能型人才的工作风格，在参赛期间，选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）的原则，如果过于脏乱，裁判员有权酌情扣分。

11.在竞赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判员确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

12.参赛队欲提前结束比赛，应向现场裁判员举手示意，由裁判员记录竞赛终止时间。竞赛终止后，不得再进行任何与竞赛有关的操作。

13.各竞赛队按照大赛要求和赛题要求提交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。

14.竞赛操作结束后，参赛队要确认成功提交竞赛要求的文件，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。

（四）工作人员须知

1.赛项全体工作人员必须服从执委会统一指挥，要以高度负责的态度做好比赛服务工作。

2.全体工作人员要按照工作分区准时到岗，尽职尽责，做好职责工作并做好临时性工作，保证比赛顺利进行。

3.全体工作人员必须佩戴标志，认真检查证件，经核对无误后方可允许相关人员进入指定地点。

4.如遇突发事件要及时向执委会报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保大赛圆满成功。

5.各工作组负责人，要坚守岗位，组织落实本组成员高效率完成各自工作任务，做好监督协调工作。

6.全体工作人员不得在比赛场内接打电话，以保证赛场设施的正常工作。