2021年全省职业院校技能大赛

水环境监测与治理技术项目

（高职教师组）

赛

项

规

程

二〇二一年三月

一、赛项名称

赛项名称：水环境监测与治理技术

英语翻译：Monitoring and Treatment Technologies of Water Environment

赛项组别：高职组

赛项归属产业：水利、环境和公共设施管理业、环保产业

二、竞赛目的

赛项充分考虑现代水环境监测与治理技术岗位需要给排水工程技术、环境工程技术、环境监测技术、自动控制技术、智能制造与智慧水务等多专业领域交叉复合，考核水环境监测与治理工艺模块。展现水环境监测与治理技术员实际工作过程，突出安装与调试、运行与维护等综合应用能力。引领全省水环境监测与治理技术职业教育教学改革发展方向，营造出全社会崇尚技能的良好氛围，提升民生工程从业人员技术水平，培养和造就大批一专多能水环境监测与治理技术专门人才，促使全民参与，节水爱水，保护人民美好生活必需的水资源和水生态环境。

三、竞赛内容

竞赛包括个1模块共计3个小时内完成。通过水环境监测与治理技术员在水处理厂的工作准备与计划，在教学实训平台上进行水环境监测与治理工艺单元设计、施工、安装和运行调试，并对水处理系统出现的故障进行排除.

考核内容包括：

（一） 水环境监测与治理工艺

通过对水处理工艺图纸识读，完善设计计算，实施水处理设备部件的安装与调试、电气控制线路的连接、水处理设备自动控制程序编写与调试、故障的排除与维修，以及水、气、声、固废等污染因子在线监测技术的应用，实现设备自动运行与监控等工作任务。

1.工程图设计与设备安装包括工程图识读与设计、设备与管线安装。

（1）水处理工艺图识读，完善设计计算；

（2）自动控制系统程序识读、完善和设计；

（3）水处理系统相应的管路连接和系统器件安装；

（4）水处理平台动力系统电气原理图设计。

2.自动化控制：包括电机与电气控制、PLC 控制。

3.设施运维

包括设施运行、故障处理、维护保养。

（1）完成通水调试、运行参数调节、过程数据记录等工作任务；

（2）pH、DO 在线监测仪完成通电预热、参数设置、定点安装等任务；

（3）故障排除。

4.安全生产与应急处置

（1）识别危险源，识记安全防护器具使用要求；

（2）了解化验室危险品泄漏应急预案，能及时报告、报警、并实施个人防护。

（二）职业素养（不单独计算）

包括工作准备与计划，环境卫生，节约用水，文明礼貌等方面， 例如操作不当损坏工具，工作台面遗留工具、零件，操作结束工具未能整体摆放，不尊重考场裁判和工作人员，违反竞赛规则等。

四、竞赛方式

1.竞赛采取团队比赛方式，每个参赛队由2名选手组成，其中队长1名。选手须为全省高等职业院校在职同校教师，不限制性别，每支参赛队不超过两名指导教师。每校限报一支参赛队，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。不允许更换新的指导教师，允许指导教师缺席。

2.各参赛院校要为选手和指导老师购买大赛期间意外伤害保险和医疗保险。

3.比赛时间为3小时，比赛形式以实践操作为主，采用小组合作的形式，在规定时间内完成比赛内容并提交相关文档。

4.裁判组依据赛项评分方法及评分标准进行评价评分。

5.抽签

（1）抽签时间：详见竞赛规程表

（2）抽签原则：赛项当天进行两次加密，加密后参赛选手中途不得擅自离开赛场。分别由两组加密裁判组织实施加密工作，管理加密结果。监督员全程监督加密过程。第一组加密裁判，组织参赛队进行第一次抽签，由队长抽签产生参赛编号，替换参赛队的参赛证等个人身份信息，填写一次加密记录表后，连同选手参赛证等个人身份信息证件，当即装入一次加密结果密封袋中单独保管。第二组加密裁判，组织参赛队进行第二次抽签，由队长抽签产生确定赛位号，替换参赛队参赛编号，填写二次加密记录表后，连同选手参赛编号，当即装入二次加密结果密封袋中单独保管。

（3）所有加密结果密封袋的封条均需相应的加密裁判和监督人员签字。密封袋在监督人员监督下由加密裁判放置于保密室的保险柜中保存。

（4）参赛队选手凭赛位号进入赛场，不得携带其他显示个人身份信息和违规的物品。现场裁判负责引导参赛队伍至赛位前等待竞赛指令。比赛开始前，在没有裁判允许的情况下，严禁随意触碰竞赛设施和阅读试题内容。比赛中途不得离开赛场。

五、竞赛流程

赛项流程见下表：

| 日期 | 时间 | 工作内容 | 地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 9:00-15:00 | 报到登记，领取物品 | 贤君宇宾馆 | 赵培植18993111789 |
|  | 15:00-15:30 | 赛前说明会 | 待定 | 赵培植18993111789 |
|  | 15:30-16:30 | 熟悉赛场环境 | 金星实训负109 | 赵培植18993111789 |
| 第二天 | 上午 |  |  |  |
|  | 7:30 | A组，到达候赛区 | 金星实训107 | 赵培植18993111789 |
|  | 7:30-8:00 | 参赛队员检录、抽签 | 金星实训113 | 检录裁判、加密裁判 |
|  | 8:00-11:00 | 比赛 | 金星实训负109 | 现场裁判 |
|  | 11:00-11:30 | 结果评分 | 金星实训109 | 赵培植18993111789 |
|  | 下午 |  |  |  |
|  | 13:00 | B组，到达候赛区 | 金星实训107 | 赵培植18993111789 |
|  | 13:00-13:30 | 参赛队员检录、抽签 | 金星实训113 | 检录裁判、加密裁判 |
|  | 13:30-16:30 | 比赛 | 金星实训负109 | 现场裁判 |
|  | 16:30-17:00 | 结果评分 | 金星实训109 | 赵培植18993111789 |
|  | 17:00-17:30 | 统分 | —— | 赵培植18993111789 |
|  | 18:30-20：00 | 成绩公布 | 图书馆会议室 | 赵培植18993111789 |

竞赛流程见下图：

六、竞赛命题

本赛项是团体赛，赛题由大赛组委会指定专家组命题制卷，由省教育厅全程监控，赛项专家和裁判由大赛组委会聘请。本赛项竞赛试题采用题库方式，题库参考2020年全国职业院校技能大赛试点赛水处理技术国赛题库。竞赛试题包括2套试题方案，每套方案赛题重复率不超过50%，正式赛题在比赛前三天内，在现场监督人员随机排序后，由裁判长指定相关人员抽取。样卷详见附件。

七、竞赛规则

1.参赛选手须为高职院校在职同校教师。

2.竞赛前1日15:30—16:30安排各参赛队领队、参数选手熟悉赛场。

3.严禁参赛选手、赛项裁判、工作人员私自携带通讯、摄录设备进入比赛场地。

4.参赛选手所需的硬件、软件和辅助工具统一提供，参赛队不得使用自带的任何有存储功能的设备，如硬盘、光盘、U盘、手机、随身听等。

5.所有参赛选手都必须携带参赛证件进行检录。

6.参赛队在赛前10分钟领取比赛任务并进入比赛工位，比赛正式开始后方可进行相关操作。

7.比赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和指示。因选手原因造成设备故障或损坏而无法继续比赛的，裁判长有权决定中止该队比赛；非因选手个人原因造成设备故障的，由裁判长视具体情况作出裁决。

8.比赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认已成功提交竞赛要求的配置文件和文档，裁判员与参赛队队长一起签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。

9.过程评判：所有评分项要由过程裁判签字，同时选手签字确认，选手不准签署自己的姓名。结果评判：结果裁判负责所有工位的评判，裁判评分进行加权计算后作为选手最后得分，并有专人进行录像。评判结束后，记分员负责在监督人员监督下完成统分工作，统分表由记分员、裁判长、监督组和仲裁组成员共同签字确认，在监督组监督下由裁判长审核签字后封装。

10.大赛最终成绩由大赛组委会秘书处公示后公布，任何组织和个人，不得擅自对大赛成绩进行涂改、伪造或用于欺诈等违法犯罪活动。

八、竞赛环境

每个赛位标明赛位号，并配备竞赛平台和技术工作要求的软、硬件，确保参赛队之间互不干扰。赛场提供稳定的照明、水、电。

九、技术规范

（一）专业教育教学要求

竞赛项目符合高职“给排水工程技术”、“水环境监测与治理”、“环境工程技术”、“环境监测与控制技术”、“环境信息技术”与“水务管理”等相关专业实训教学内容的需求。符合高职高专相关专业教学内容要求，涉及到供水排水处理工艺的设计、设备安装与维护、系统连接、调试与运行、PLC 控制器的应用与维护、水质检测，仪器检测分析等方面的知识点和技能点。

（二）行业、职业技能标准

- 国家职业技能标准《水生产处理工》

- 国家职业技能标准《工业废水处理工》

- 《地表水环境质量标准》GB 3838

- 《污水综合排放标准》GB 8978

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918

- 《环境空气质量标准》GB 3095

- 《污水监测技术规范》HJ 91.1

- 《室外给水设计规范》GB 50013

- 《室外排水设计规范》GB 50014

- 《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335

- 《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106

- 《城市排水工程规划规范》GB 50318

- 《鼓风曝气系统设计规程》CECS 97

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

- 《污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法》HJ/T 378

- 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》 HJ 355

- 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ 2038

- 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60

- 《电气设备用图形符号第 2 部分：图形符号》GB/T 5465.2

- 《可编程序控制器第 1 部分：通用信息》GB/T 15969.1

- 《可编程序控制器第3部分：设备要求和测试》GB/T 15969.2

- 《可编程序控制器第 3 部分：编程语言》GB/T 15969.3

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

- 《固体废物处理处置工程技术导则》HJ 2035

- 技术平台

（一）平台配置

技术平台采用日常教学用水环境监测与治理技术综合实训平台，包括但不限于水环境在线监测、传统供水处理工艺、A/O 工艺污水处理技术、A2/O 工艺污水处理技术、SBR 工艺污水处理技术、MSBR 工艺污水处理技术、自动化控制技术等。模块 A 技术平台配置见表 1。

表 1  水环境监测与治理工艺竞赛技术平台配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢钢架 | 221cm×80cm×137cm | 套 | 1 |
| 2 | 原水箱 | Φ75cm×118cm；带有液位指示功能，提供实训水源 | 个 | 1 |
| 3 | A2/O 系统部件 | 主要由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按 照 1:1:3 比例进行设计 | 台 | 1 |
| 4 | SBR1 系统部件 | 完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、 静置沉淀、滗水过程 | 台 | 1 |
| 5 | SBR2 系统部件 | 完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、 静置沉淀、滗水过程 | 台 | 1 |
| 6 | 格栅调节池 | 格栅主要是去除污水处理中较大的悬浮物，调节池主要调节污水水质，使出水水质比较均匀 | 台 | 1 |
| 7 | 沉砂池 | 系统采用平流式结构，主要是分离污水中 相对密度较大的无机颗粒 | 台 | 1 |
| 8 | 砂滤柱 | 截留污水中的悬浮物和胶体 | 台 | 1 |
| 9 | 二沉池 | 系统采用竖流式结构，主要是分离水中相 对密度较大的无机颗粒 | 台 | 1 |
| 10 | 加药池 | 主要用于水环境监测与治理过程中相关药剂的配置和添加 | 台 | 1 |
| 11 | 磁力驱动泵 | 功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min； 功能：对污水的提升，污泥的回流 | 个 | 4 |
| 12 | 电磁隔膜计量泵 | 功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能：对药水的添加和计量 | 个 | 1 |
| 13 | 搅拌调速系统 | 功率：25W/40W；功能：使污水和药剂搅拌均匀，搅拌曝气 | 套 | 6 |
| 14 | 曝气盘 | 微孔曝气盘: Φ8cm，功能:把风机的气均匀的释放到污水中 | 只 | 10 |
| 15 | 风机 | 功率：185W | 台 | 3 |
| 16 | 滗水器 | 作为SBR 系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留 | 只 | 2 |
| 17 | DO 传感器 | 0～20mg/L，6 分外螺纹接口，功能;对调节池、好氧池、SBR1、SBR2 池等中溶解氧的含量实时监测 | 个 | 4 |
| 18 | pH 传感器 | 0～14，6 分外螺纹接口；功能：对调节池中pH 值的实时在线监测 | 个 | 1 |
| 19 | 气体流量计 | 0.5-8L/min；功能：计量风机的进气流量， 控制反应器中溶解氧含量 | 只 | 3 |
| 20 | 液体流量计 | 1～7L/min；功能：计量水流的进水流量。 | 只 | 3 |
| 21 | 浮球液位开关 | 24V 输入；功能：对反应器中水位、水泵以及电磁阀的控制，主要是防止反应器中污水溢出 | 套 | 6 |
| 22 | 组合填料 | 由塑料圆片、纤维束、塑料管和尼龙绳等 组成；尺寸：Φ15cm | 套 | 1 |
| 23 | 声级计 | 主要用于监测泵房和风机房的噪声 | 套 | 1 |
| 24 | 电导率仪 | 主要用于检测污泥渗滤液中的电导率 | 套 | 1 |
| 25 | PM2.5 监测仪 | 主要用于监测厂房空气质量PM2.5 含量 | 套 | 1 |
| 26 | 电器控制柜 | 尺寸：70cm×60cm×180cm | 套 | 1 |
| 27 | 电气组件 | 包括PLC 控制器、彩色触摸屏、空气开关、保险丝、交流接触器、操作开关、开关电 源、工作状态指示灯、DO 仪、pH 仪 | 套 | 1 |
| 28 | VR 仿真 | 配合水环境监测与治理工程实践作业使用，包含 VR 仿真软件、VR 硬件等 | 套 | 1 |

注：竞赛平台、计算机、软件、工量具、耗材统一由比赛现场提供。

（二）参赛选手自带物品清单

- 参赛选手自带物品包括工作服(含长袖、长裤）、棉线手套、三防安全鞋（防触电、防砸、防穿刺）等。

（三）严禁参赛选手带入比赛场地的物品和材料

凡未列入参赛选手自带物品清单且与比赛相关的物品，均不准带入比赛场地。

十一、成绩评定

本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。专家组长同时担任裁判长，裁判组成员由专家、参赛队推荐的裁判和第三方裁判组成。评分工作由裁判长主持，将裁判分组，各裁判分工协作，严格按照评分标准评分。评分过程执行回避原则，即裁判员应回避本参赛队的评判工作。评分过程中出现有争议的技术问题时，实行集体裁决制，即由裁判长组织到场专家合意一致或按照简单多数的原则票决后最终裁决。

本次竞赛评分表按照甘肃省选拔赛组委会要求的格式进行计算和汇总分值。

（一）评价分（主观）

评价分打分方式：3名裁判为一组，各自单独评分，计算出平均权重分，除以3后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1分，否则需要给出确切理由并在裁判长的监督下进行调分。

权重表如下：

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0分 | 各方面均低于行业标准 |
| 1分 | 达到行业基本标准 |
| 2分 | 达到行业较高标准，或具有本岗位操作 8 年以上工作经历所达到的水平 |
| 3分 | 达到行业优秀水平，或具有本岗位操作 10 年以上工作经历所达到的水平 |

（二） 测量分（客观）

测量分打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由 3 名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。若裁判数量较多，也可以另定分组模式。

测量分评分准则样例表：

| 类型 | 示例 | 最高分值 | 正确分值 | 不正确分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分或零分 | 传感器安装尺寸正确 | 1 | 1 | 0 |

（三）评分流程说明

过程性评价分：裁判要进行两次以上提醒，由裁判(两人以上)确认，同时选手认可的情况下，进行扣分。

终结性测量分：在裁判长的带领下，共同协商评价，由裁判长评价，裁判确认打分。

鼓励在完成质量好的基础上，用时短的选手，以加分的方法，进行明确鼓励。加分方法见下表：

| 序号 | 模块名称 | 加分条件 | 加分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境监测与治理综合系统管路安装、运行调试、调整参数 | 80分以上 | 1.以有效时间计(全部选手) 2.计算方法是： 选手项目加分=5.0×权重÷(项目规定用时―该项目选手最短有效用时)×(项目规定用时―该选手使用的有效用时) |

说明：1.该加分是以质量为前提，达到该项目加分条件以上后，才有加分资格；2.有效最短用时是指在达到加分资格后，用时最短的选手。

（四）统分方法

按照统一格式，工作人员协助汇总结果，由裁判长及裁判员核分确认。

（五）选手名次排序方法

选手名次按选手总分从高到低排名。

（六）裁判构成

裁判组设裁判长 1 名，裁判员若干名。

十二、赛场预案

1.在大赛之前，由安全保卫处对安保队员组织培训，提前进行安全教育，明确具体职责和具体分工。

2.赛场安全区域管理，大赛前严格检查各部位消防设施，做好安全保卫工作，控制闲杂人员进入，防止火灾、盗窃现象发生， 确保大赛期间赛场区域的安全与稳定。

3.如发生安全事故，应立即报告现场总指挥，各类人员按照分工各尽其责，立即进行现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

4.电力供应如存在不稳定的因素，配备应急发电车，保证大赛顺利进行，如中途断电等现象，启用电力应急车并对停电工位进行补时，确保公平公正。

5.设备和计算机等配置备用机，如计算机出现卡顿等现象立即进行更换，对选手进行适当时间的补时。

6.设备运行调试时，应对每个系统分别调试，规范操作，避免设备短路故障出现。考生在进行计算机编程操作时现场裁判提醒要及时存盘，避免数据丢失。

7.比赛过程中，技术保障组全程待命，如果出现设备或器件故障，及时给予维修或更换备用设备，裁判人员记录时间并报告裁判长，所产生的时间，经裁判长同意给予补时。

十三、申诉与仲裁

1.各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向仲裁组提出申诉。

2.申诉主体为参赛队领队。

3.申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交仲裁组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

4.提出申诉应在赛项比赛结束后1小时内向仲裁组提出。超过时效不予受理。

5.仲裁工作组在接到申诉报告后的1小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。

6.对仲裁组复议结果不服的，可由代表队所在院校校级领导向大赛仲裁委员会提出申诉。大赛仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

7.申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

8.申诉方可随时提出放弃申诉。

十四、纪律要求

为保证大赛顺利进行，应遵循以下纪律要求：

1.除与竞赛直接有关工作人员、裁判员、参赛选手外，其余人员均不能进入赛场。

2.请勿在选手准备或比赛中交谈或欢呼；请勿对选手打手势，包括哑语沟通等明示、暗示行为，禁止鼓掌喝彩等影响选手的行为。

3.不得违反省职业院校技能大赛规定的各项纪律。不得有围攻裁判员、选手或者其他工作人员的行为。

4.请务必保持赛场清洁，严禁将饮料、食品、包装、烟头及其他杂物带入赛场。

5.如果对裁判打分赛项成绩产生质疑的，请通过各参赛队领队向仲裁组会提出，不得在比赛现场发言。

十五、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.每支参赛队由2名高职院校在职同校教师组成，包括队长1名。

2.参赛队应仔细阅读大赛执委会发布的文件内容，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参赛；要按执委会统一要求，准时到达赛前说明会现场，会议期间要认真领会会议内容，如有不明之处，可直接向工作人员询问。

3.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛执委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

4.在比赛期间，各参赛队要注意饮食卫生，防止食物中毒；各参赛队要保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其他意外情况的发生。

5.参加比赛前要求参赛队为参赛选手购买人身意外伤害保险。

6.各参赛队应在竞赛开始前一天规定的时间段进入赛场熟悉环境。入场后，赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，参赛队员必须确认材料、工具等。

7.本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁工作组的裁决是最终裁决。

8.本竞赛项目的解释权归大赛执委会。

（二）指导教师须知

1.各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2.各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。

3.竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，领队、指导教师及其他人员一律不得进入竞赛现场。

4.参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由领队向赛项仲裁工作组提出书面报告。

5.对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，并做好选手工作。参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

6.指导老师应及时查看大赛专用网页有关赛项的通知和内容，认真研究和掌握本赛项竞赛的规程、技术规范和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手在报名获得确认后，原则上不再更换。如在筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格要求补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

2.参赛选手严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

3.参赛选手凭证进入赛场，在赛场内操作期间应当始终佩戴参赛凭证以备检查。

4.参赛选手进入赛场，不允许携带任何书籍和其他纸质资料（相关技术资料的电子文档由赛项执委会提供），不允许携带通讯工具和存储设备（如U盘）。竞赛统一提供计算机以及应用软件。

5.各参赛队应在竞赛开始前一天规定的时间段进入赛场熟悉环境。入场后，赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，参赛队员必须确认材料、工具等。

6.竞赛时，在收到开赛信号前不得启动操作设备。各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排。在指定赛位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。

7.竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行比赛的（例如因综合布线发生短路导致赛场断电、造成设备不能正常工作），现场裁判员有权中止该队比赛。

8.在比赛期间，饮水等由赛场统一提供。选手休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。

9.凡在竞赛期间提前离开的选手，当天不得返回赛场。

10.为培养技能型人才的工作风格，在参赛期间，选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）的原则，如果过于脏乱，裁判员有权酌情扣分。

11.在竞赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判员确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

12.参赛队欲提前结束比赛，应向现场裁判员举手示意，由裁判员记录竞赛终止时间。竞赛终止后，不得再进行任何与竞赛有关的操作。

13.各竞赛队按照大赛要求和赛题要求提交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。

14.竞赛操作结束后，参赛队要确认成功提交竞赛要求的文件，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。

（四）工作人员须知

1.赛项全体工作人员必须服从执委会统一指挥，要以高度负责的态度做好比赛服务工作。

2.全体工作人员要按照工作分区准时到岗，尽职尽责，做好职责工作并做好临时性工作，保证比赛顺利进行。

3.全体工作人员必须佩戴标志，认真检查证件，经核对无误后方可允许相关人员进入指定地点。

4.如遇突发事件要及时向执委会报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保大赛圆满成功。

5.各工作组负责人，要坚守岗位，组织落实本组成员高效率完成各自工作任务，做好监督协调工作。

6.全体工作人员不得在比赛场内接打电话，以保证赛场设施的正常工作。

- 附件 1

安全承诺书

为保证2021年全省职业院校技能大赛水环境监测与治理技术大赛的顺利进行，我们做如下承诺：

1．我已接受过实验室安全操作培训，并能安全完成实验操作。

2．在化学实验和泵、管、阀设备操作进行中，严格按危险化学品安全操作规程和安全用电规程完成操作。

3．在实验操作过程中穿戴好劳动防护用品。

4．在实验操作过程中不发生恶性事故，若出现异常情况，听从裁判员指挥，规范处理异常情况。

5．确保个人人身及设备安全，爱护所用的比赛设备设施，因我个人原因造成设备设施损坏，我会承担相应赔偿责任。

参赛选手（签字）：

年	  月	  日